**АДМИНИСТРАЦИЯ**

***села Ванавара***

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» марта 2017 г. № 40- п

с. Ванавара

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение село Ванавара на 2017-2025 годы

 В соответствии с Градостроительным кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение село Ванавара на 2017-2025 годы.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания настоящего постановления.
3. Опубликовать на сайте органов местного самоуправления села Ванавара Эвенкийского муниципального района Красноярского края (admvanavara.ru) и в печатном органе средств массовой информации села Ванавара Эвенкийского муниципального района Красноярского края – «Ванаварский информационный вестник» в день подписания настоящего Постановления.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации п/п И.В. Залевская

Мялькина Татьяна Викторовна 31-362

в дело-1, отдел ИО-1,

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ВАНАВАРА**

**на 2017 - 2025**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение……………………………………………………………………………………….. 2

Раздел 1. Паспорт …………………………………………………………………………… 3

Раздел 2. Характеристика муниципального образования.......................................................5

 2.1. Общая характеристика………………………………………………………………5

 2.2. Прогноз динамики численности населения…………………………………………5

2.3. Рынок труда………………………………………………………………….……..…5

2.4. Развитие основных отраслей экономики………………………………………….6

Раздел 3. План прогнозируемой застройки………………………………………………..6

Раздел 4. Характеристика существующего состояния коммунальной

 инфраструктуры……………………………………………………………………..7

4.1. Анализ состояния системы теплоснабжения …………………………………….7

4.2. Анализ состояния системы водоснабжения………………………………………7

 4.3. Анализ состояния системы сбора и вывоза жидких

 коммунальных отходов ……………………………………………………………..8

4.4. Анализ состояния системы электроснабжения …………………………………..8

4.5. Анализ состояния системы сбора и вывоза твердых

 коммунальных отходов ……………………………………………………………..9

Раздел 5. Мероприятия Программы …………………………………………………………9

Раздел 6. Финансирование мероприятий Программы……………………………………..12

Раздел 7. Нормативное обеспечение………………………………………………………..14

7.1. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением………………14

7.2. Оценка эффективности реализации Программы………………………………………15

**Введение**

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение село Ванавара (далее - Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Генеральный план муниципального образования сельское поселение село Ванавара; **-** Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 699-п от 02.11.2016 «Обутверждении схем теплоснабжения на территории сельского поселения село Ванавара»;

- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 494-п от 03.08.2016 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Ванавара ЭМР на период с 2014 года до 2024 года».

## Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение село Ванавара:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Период реализации Программы: 2017 - 2025 годы. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

**Раздел 1. Паспорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | НаименованиеПрограммы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение село Ванавара на 2017 – 2025 годы |
| 2. | Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;- Генеральный план муниципального образования сельское поселение село Ванавара; - Устав сельского поселения село Ванавара;   **-** Постановление Администрации ЭМР № 699-п от 02.11.2016 «Обутверждении схем теплоснабжения на территории сельского поселения село Ванавара»;- Постановление Администрации ЭМР № 494-п от 03.08.2016 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Ванавара ЭМР на период с 2014 года до 2024 года»  |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация села Ванавара |
| 4. | РазработчикПрограммы | Администрация села Ванавара |
| 5. | Цель Программы | Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;2. Перспективное планирование развития коммунальных систем;3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;8. Создания комфортных условий труда и быта на территории сельского поселения село Ванавара; 9. Снижения потерь при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры       |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 - 2025 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются:* бюджет Эвенкийского муниципального района
* бюджет сельского поселения село Ванавара
* финансовые средства инвесторов

Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.Объем финансирования Программы составляет 6771 тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация села Ванавара в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией села Ванавара, предприятиями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией села Ванавара проводится ежегодный мониторинг.  |
| 10 | Ожидаемые   результаты от реализации Программы | Увеличение объемов и повышение качества  производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения,  предоставляемых населению  сельского поселения село Ванавара |

**Раздел 2. Характеристика муниципального образования**

**2.1. Общая характеристика**

Село Ванавара является сельским поселением в составе Эвенкийского муниципального района Краснояркого края*.*  Общая площадь села Ванавара составляет 727 га. Ванавара расположена на берегу реки Подкаменная Тунгусска в устье реки Ванаварка. Расстояние до краевого центра города Красноярска 685 км, до районного центра Тура 485 км. Единственный круглогодичный транспорт, который связывает село Ванавара с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии, авиация. В зимний период функционируют зимние автодороги: Ванавара-Усть-Илимск – Красноярск, протяженностью 1200; Ванавара – Стрелка-Чуня – Кислокан, протяженностью 800 км. Возможна доставка грузов весенней навигацией по реке Подкаменная Тунгуска, судоходность которой длится всего 2-3 недели. Протяженность речной транспортной магистрали 1146 км.

Всего жилых домов всех форм собственности 183, общая площадь 37313,94 кв.м, в том числе 155 многоквартирных домов. Общая площадь жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования – 9 571,15 кв.м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь всего жилищного фонда | кв.м. | 37 313,94 |
|  - оборудованная водопроводом  | кв.м. | 27 338,72 |
|  - оборудованная канализацией | кв.м. | 27 338,72 |
|  - оборудованная центральным отоплением | кв.м. | 27 338,72 |
|  - оборудованная ваннами (душем) | кв.м. | 27 338,72 |
|  - оборудованная горячим водоснабжением  | кв.м. | 0 |

**2.2. Прогноз динамики численности населения**

|  |  |
| --- | --- |
| **год** | Численность населения |
| 2017 | 2913 |
| 2025 прогноз | 3000 |

**2.3. Рынок труда**

На территории сельского поселения село Ванавара по состоянию на 2017 год фактически осуществляют свою деятельность 154 организации, в том числе 85 организаций малого бизнеса (юридических лиц); 69 человек индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию. Большая часть населения занята в бюджетной сфере.

**2.4. Развитие основных отраслей экономики**

На территории села Ванавара функционируют учреждения социальной сферы: центральная районная больница, 1 общеобразовательная школа, 2 дошкольных учреждения, профессиональное училище, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа, детский дом, дом-интернат для престарелых и инвалидов, центр социального обслуживания населения.

Действуют Ванаварский почтамт управления Федеральной почтовой связи Красноярского края Филиала ФГУП «Почта России», операторы сотовой связи «ТЕЛЕ-2», «МЕГАФОН».

Банковская система: отделение Сберегательного банка России, отделение АИКБ «Енисейский объединенный банк».

Административные учреждения представлены представительством Администрации Эвенкийского муниципального района, Администрацией села Ванавара, структурами пенсионного фонда, суда, казначейства, РОВД, прокуратуры, Центра занятости, другими учреждениями.

На территории села Ванавара имеются 31 магазин, 1 аптека, 2 кафе, 2 автозаправочные станции. Практически 100% в обороте розничной торговли занимает негосударственный сектор.

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами.

Услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства предоставляются предприятиями:

Общество с ограниченной ответственностью «Ванавараэнергоком» - теплоснабжение (99%), электроснабжение (100%), централизованное водоснабжение (100 %); Муниципальное казенное унитарное предприятие села Ванавара «Ванаваракомсервис»- теплоснабжение (1%), подвоз питьевой воды автоцистернами (100 %), сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов (100 %).

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- отсутствие санкционированного полигона для складирования бытовых отходов.

**Раздел 3. План прогнозируемой застройки**

Генеральным планом поселения планируется застройка одно- и двухэтажными жилыми домами с подключением их к существующим инженерным сетям. Проектом предлагается следующая структура нового жилищного фонда:

- 30,0% - двухэтажные, секционные жилые дома с плотностью застройки 1800 кв м /га;

- 70,0% усадебная застройка с участками до 8 соток, плотностью застройки 600 кв м / га.

Общая площадь вновь вводимого жилого фонда составит 4600м².

**На первый этап (2014-2019)** генеральным планом предусмотрено строительство двухэтажных жилых домов общей площадью 1100м ², подключаемых к централизованному теплоснабжению.

**На втором этапе и третьем этапах (2020-2028гг.)** генеральным планом предусмотрено строительство двухэтажных жилых домов общей площадью 3500м², подключаемых к централизованному теплоснабжению.

**Раздел 4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

**4.1. Анализ состояния системы теплоснабжения**

На территории села Ванавара Эвенкийского района, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения. Действует 6 источников централизованного теплоснабжения, имеющих наружные сети теплоснабжения. В поселении имеется 5 котельных общей производительностью по подключенной нагрузке 10,76 Гкал/ч, 3 тепловых пункта и 1 котельная «Баня». Котельные обслуживают административно - общественную застройку села и жилые дома. Теплосети наземные. В настоящий момент общая протяженность тепловых сетей составляет 12 331 метров.

Теплоснабжение жилых домов частного сектора усадебной застройки вне зоны действия

централизованного теплоснабжения осуществляется от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Проблемы в системе теплоснабжения: 1. Основное оборудование источников, имеет высокую степень износа. 2. Котельные не оборудованы приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. 3. Тепловые сети имеют большой процент износа, срок службы трубопроводов более 25 лет.

Теплоснабжающие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ванавараэнергоком» - теплоснабжение административно - общественной застройки села и жилых домов, содержание и обслуживание 5 котельных, содержание, обслуживание, строительство теплосетей; - Муниципальное казенное унитарное предприятие села Ванавара «Ванаваракомсервис» - теплоснабжение общественной бани села, содержание и обслуживание котельной «Баня».

**4.2. Анализ состояния системы водоснабжения**

На территории села Ванавара в многоквартирных жилых домах, домах коттеджного типа, имеется централизованное холодное и горячее водоснабжение (водоразбор горячей воды происходит непосредственно из внутридомовых теплосетей (труб обратной подачи)).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Ванавара осуществляется от групповых и одиночных водозаборных скважин глубиной от 40 до 120 м. Количество групповых скваженных водозаборов и зон водоснабжения – 7 шт. Имеются водонапорные башни, разводящая сеть централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с необходимыми инженерными сооружениями на ней. Всего протяженность водоводов и распределительной сети села Ванавара составляет 12570 м.

Из-за удаленности некоторых жилых домов, учреждений, организаций от водозаборных скважин, невозможности подвода холодной воды, из-за климатических условий и отказа самих потребителей на подключение к централизованной сети, подвоз воды осуществляется специализированными автоцистернами (водовозками), забор воды производится из центральной водоколонки. Многие домовладения частного сектора имеют собственные индивидуальные скважины глубиной до 10 м, реже – до 20 - 25 м и 20 - 25 м и колодцы, глубина которых зависит от глубины залегания водоносных горизонтов.

Водоносный горизонт является единственным продуктивным источником пресных вод, перспективным для централизованного водоснабжения села Ванавара.

На сегодняшний день в селе Ванавара горячее водоснабжение для потребителей производится по открытой схеме.

Проблемы в системе водоснабжения:

1. Горячее водоснабжение для потребителей производится по открытой схеме.

2. Основное оборудование источников, имеет высокую степень износа.

3. Изношенность водопроводных сетей.

4. Отсутствие химико-бактериологической лаборатории для исследования питьевой воды по химическим показателям на соответствие установленным требованиям.

Водоснабжающие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Ванавараэнергоком» - централизованное водоснабжение административно - общественной застройки села и жилых домов, содержание и обслуживание водозаборных скважин, водонапорных башен, содержание, обслуживание, строительство сетей водоснабжения;

Муниципальное казенное унитарное предприятие села Ванавара «Ванаваракомсервис» - подвоз питьевой воды, содержание, обслуживание и приобретение автоцистерн.

**4.3. Анализ состояния системы водоотведения**

На территории села Ванавара имеет место застройка квартальная, плотная, смешанная: этажность домов от 1 до 2-х этажей.

Централизованная система водоотведения в селе Ванавара отсутствует. Многоквартирные жилые дома; дома, имеющие холодное и горячее водоснабжение подключены к централизованной канализационной сети, по которым хозяйственно-бытовой стоки сливаются в центральные септики-накопители, из которых по графику производится откачка и вывоз хозяйственно-бытовой стоков в искусственные пруды-накопители с естественным испарением, расположенных на территории свалки. Часть жилых домов, организаций и учреждений из-за рельефа местности не подключены к централизованной канализационной сети, имеют придомовые локальные септики. Очистных сооружений в селе Ванавара нет.

Всего на территории села 7 централизованных эксплуатируемых септиков-накопителей и 15 локальных септиков-накопителей. Все септики эксплуатируются с момента постройки (примерно 70-80 годы прошлого века). Примерная протяженность канализационных сетей 7 км.

Проблемы:

1. Отсутствия централизованных канализационных сетей

2. Изношенность канализационных сетей

3. Отсутствия очистных сооружений для сбора и очистки сточных вод села.

Предприятие, осуществляющее сбор и вывоз жидких бытовых отходов:

Муниципальное казенное унитарное предприятие села Ванавара «Ванаваракомсервис»- сбор и вывоз жидких бытовых отходов, содержание, обслуживание септиков и канализационных сетей; ООО «Поиск» - сбор и вывоз жидких бытовых отходов.

**4.4. Анализ состояния системы электроснабжения**

На территории сельского поселения село Ванавара имеется 2 дизельных электростанции. Поставка электроэнергии потребителям осуществляется по воздушными электролиниями. Распределение электроэнергии осуществляется от 20 трансформаторных подстанций. Протяженность электросетей 80 км. На всей территории села функционирует уличное освещение. Дефицита электроэнергии нет.

Проблемы в системе электроснабжения: 1. Основное оборудование имеет высокую степень износа 2. Изношенность части линий электропередачи.

Электроснабжающая организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Ванавараэнергоком» - электроснабжение административно - общественной застройки села и жилых домов, содержание и обслуживание дизельных электростанций, трансформаторных подстанций, содержание, обслуживание, строительство линий электропередачи.

**4.5. Анализ состояния системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов**

На территории села Ванавара сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированной машиной по графику. Для складирования ТКО используется земельный участок с кадастровым номером 88:03:0010106:4, с разрешенным использованием размещение свалки, площадью 47 424,73 кв.м. Земельный участок расположен по улице Кедровая в северо-восточной части квартала № 6. Свалка несанкционированная.

Проблемы: 1. Отсутствие санкционированного места для складирования, хранения и утилизации твердых бытовых отходов

Предприятие, осуществляющее сбор и вывоз твердых коммунальных отходов:

Муниципальное казенное унитарное предприятие села Ванавара «Ванаваракомсервис»- сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, содержание, обслуживание, приобретение мусоровозов.

Раздел 5. Мероприятия Программы

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Период реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| **1** | **Теплоснабжение** |  |  |  |
| 1.1 | Замена устаревшего оборудования котельных | Замена оборудования | 2017-2025 | Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения |
| 1.2 | Замена изношенных трубопроводов. | Замена сетей | 2017-2025 | Уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
| 1.3 | Установка приборов учета на социально-значимых объектах: | Установка приборов | 2017-2019 | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 1.4 | Строительство новых теплосетей и подключение жилых и социально значимых объектов к централизованному теплоснабжению. | Строительство новых сетей | 2017-2025 | Увеличение количества абонентов услуг теплоснабжения |
| 1.5 | Разработка проектной документации для перехода на закрытую схему теплоснабжения. | Проектная документация | 2017-2020 | Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения |
| 1.6 | Полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей. | Осмотр и учет оборудования и сетей | 2017-2019 |  |
| 2 | **Водоснабжение** |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт водонапорных башен | Замена устаревшего оборудования | 2017-2025 | Обеспечение гарантированного снабжения населения села качественной питьевой водой |
| 2.2 | Ремонт водопроводных сетей | Замена изношенных участков сетей | 2017-2025 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
| 2.3 | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | Установка приборов | 2017-2019 | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 2.4 | Организация контроля за качеством питьевой воды | Регулярное проведение анализа за качеством питьевой воды | 2017-2019 | Обеспечение гарантированного снабжения населения села качественной питьевой водой |
| 2.5 | Полную инвентаризацию всего оборудования и сетей | Осмотр и учет оборудования и сетей | 2017-2019 |  |
| **3** | **Водоотведение** |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт септиков-накопителей. Замена насосного оборудование на современное и менее энергоемкое | Ремонт септиков, замена устаревшего оборудования | 2018-2025 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| 3.2 | Поэтапная реконструкция и строительство канализационных сетей. | Строительство реконструкция сетей | 2018-2025 | Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения |
| 3.3 | Установка очистных сооружений для сбора и очистки жидких бытовых отходов | Установка очистных сооружений | 2019-2025 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории села |
| 3.4 | Полную инвентаризацию всего оборудования и сетей | Осмотр и учет оборудования и сетей | 2017-2019 |  |
| **4** | **Энергоснабжение** |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция сетей электроснабжения села | Замена сетей | 2017-2025 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 4.2 | Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | Замена оборудования | 2017-2025 | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 4.3 | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | Замена сетей, ламп | 2017-2025 | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
| **5** | **Утилизация ТКО** |  |  |  |
| 5.1. | Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | Уборка свалок | 2017-2025 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории села Ванавара |
| 5.2. | Обустройство полигона для складирования и хранения ТКО | Строительство полигона | 2017-2020 | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
| 5.3. | Строительство завода по переработке ТКО | Строительство завода | 2021-2025 | Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |

Раздел 6. Финансирование мероприятий Программы

 Источниками инвестиционных средств для реализации Программы являются собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства, иные внебюджетные средства.

 Полномочия по организации в границах сельского поселения село Ванавара электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения населения, по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов действующим законодательством отнесены к вопросам местного значения Эвенкийского муниципального района. Источниками финансирование мероприятия программы в отношении теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов являются бюджет Эвенкийского муниципального района, финансовые средства инвесторов.

Установка очистных сооружений для сбора и очистки жидких бытовых отходов возможна за счет средств инвесторов.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| Ремонт септиков-накопителей. Замена насосного оборудование на современное и менее энергоемкое | 1500 | - | 300 | 300 | 200 | 200 | 500 |
| Поэтапная реконструкция и строительство канализационных сетей. | 1400 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Полную инвентаризацию всего оборудования и сетей | 400 | - | 300 | 100 | - | - | - |
| **Итого** | **3300** | **-** | **800** | **600** | **400** | **400** | **1100** |

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | 3471 | 671 | 500 | 500 | 300 | 300 | 1200 |
| **Итого** | **3471** | **671** | **500** | **500** | **300** | **300** | **1200** |

Сводная таблица финансирования мероприятий Программы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | **3300** | **-** | **800** | **600** | **400** | **400** | **1100** |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | **3471** | **671** | **500** | **500** | **300** | **300** | **1200** |
| **Итого** | **6771** | **671** | **1300** | **1100** | **700** | **700** | **2300** |

**Инвестиционные затраты** **и источники финансирования мероприятий Программы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Объем финансирования тыс. руб.** |
| **Итого** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2025** |
| **ВСЕГО ЗАТРАТ** | **6771** | **671** | **1300** | **1100** | **700** | **700** | **2300** |
| **в том числе за счет**: |
| средств предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств | **6771** | **671** | **1300** | **1100** | **700** | **700** | **2300** |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 7. Нормативное обеспечение**

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Порядок утверждения представительным органом сельского поселения село Ванавара инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию

систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации села Ванавара информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать перечень информации, которую могут запрашивать должностные лица Администрации, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации села Ванавара в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций.

**7.1. Механизм реализации и контроль исполнения Программы**

Реализация Программы осуществляется Администрацией села Ванавара. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, бюджета Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами экономического развития села Ванавара, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация села Ванавара и организации коммунального комплекса.

Контроль исполнения Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация села Ванавара и Ванаварский сельский Совет депутатов.

Изменения в программе и сроках ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией села Ванавара по ее инициативе, по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации мероприятий Программы.

**7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры села Ванавара;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.